## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRAÇA NARCISO ZANATTA - ETAPA 2
PROPONENTE: |  | Prefeitura de Ibiaçá-RS
ENDEREÇO: |  | Praça Pe. Narciso Zanatta - Ibiaçá- RS
DATA: |  | Julho de 2020
ÁREA CONSTR.: |  | 2.320,50 m²
SINAPI: |  | 2020-06-01
BDI: |  | 25.59% | 1.2559
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UN. | VALOR UN+BDI | VALOR TOTAL | VALOR T.+BDI
1 |  | Execução de tubulação elétrica
1.1 | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL E IMPERMEÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), EMBUTIDO, INSTALADO NO SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 438.7 | M | 8.38 | 10.5244 | 3676.306 | 4617.0727
1.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 684.1 | M | 4.26 | 5.3501 | 2914.266 | 3660.0267
1.3 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 193.2 | M | 9.58 | 12.0315 | 1850.856 | 2324.4901
1.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN | 12.19 | 15.3094 | 24.38 | 30.6188
1.5 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 2 | UN | 19.19 | 24.1007 | 38.38 | 48.2014
1.6 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 1 | UN | 12.19 | 15.3094 | 12.19 | 15.3094
1.7 | 39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 175 V, CORRENTE MÁXIMA 40 KA | 4 | UN | 97.27 | 122.1614 | 389.08 | 488.6456
1.8 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 275.57 | 346.0884 | 275.57 | 346.0884
1.9 | 34641/1 | CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO COM 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | PC | 275.57 | 346.0884 | 275.57 | 346.0884
1.10 | - | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA CIRCULAR, COM SENSOR 32W | 15 | PC | 99 | 124.3341 | 1485 | 1865.0115
1.11 | 87584 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE CIRCULAR 32W | 15 | PC | 59.247 | 74.4083 | 888.705 | 1116.1246
|  | Subtotal | [5 empty] | 14857.6775
2 |  | Execução de muro em gabião
2.1 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | 25.34 | M3 | 2.06 | 2.5872 | 52.2004 | 65.5585
2.2 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | 84.45 | M2 | 2.27 | 2.8509 | 191.7015 | 240.7579
2.3 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | 25.34 | M3 | 85.71 | 107.6432 | 2171.8914 | 2727.6784
2.4 | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | 204.93 | M3 | 458.96 | 576.4079 | 94054.6728 | 118123.2636
|  | Subtotal | [5 empty] | 121157.2584
3 |  | Execução de muro em basalto talhado
3.1 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | 13.29 | M3 | 2.06 | 2.5872 | 27.3774 | 34.3833
3.2 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | 44.3 | M2 | 2.27 | 2.8509 | 100.561 | 126.2946
3.3 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | 13.29 | M3 | 85.71 | 107.6432 | 1139.0859 | 1430.578
3.4 | 73844/3 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - EXCLUSIVE PEDRA DE BASALTO | 63.16 | M3 | 403.44 | 506.6803 | 25481.2704 | 32001.9275
|  | Subtotal | [5 empty] | 33593.1833
4 |  | Execução de escadas
4.1 | 94099/1 | PREPARO DE BASE COM NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 106.61 | M2 | 2.14 | 2.6876 | 228.1454 | 286.5278
4.2 | 96622/2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COMPOSTO POR PEDRA BRITADA N°1 - INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO | 5.42 | M3 | 80.82 | 101.5018 | 438.0444 | 550.14
4.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 29.28 | M2 | 45.91 | 57.6584 | 1344.2448 | 1688.237
4.4 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 5.6 | M2 | 45.91 | 57.6584 | 257.096 | 322.8869
4.5 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 9.11 | M3 | 465.5 | 584.6214 | 4240.705 | 5325.9014
4.6 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 1.71 | M3 | 465.5 | 584.6214 | 796.005 | 999.7027
4.7 | P6 | BASALTO LEVIGADO SERRADO COM ESPESSURA DE 3.0 CM, APLICADO EM PISO E ESPELHO DE ESCADARIAS, ASSENTAMENTO FEITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA DE TRAÇO 1:3, JUNTAS RETAS COM ESPESSURA DE 1,0 CM - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | 106.61 | M² | 199.77 | 250.8911 | 21297.4797 | 26747.5048
|  | Subtotal | [5 empty] | 35920.9005
5 |  | Execução de pavimentação em basalto irregular
5.1 | 96622/1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COMPOSTO POR PEDRA BRITADA N° 0 OU PEDRISCO - INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO | 43.1 | M3 | 80.82 | 101.5018 | 3483.342 | 4374.7292
5.2 | PI | BASALTO IRREGULAR RECORTADO COM ESPESSURA DE 5.0 CM, ASSENTAMENTO FEITO SOBRE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, PEDRAS CORTADAS E AJUSTADAS CONFORME GEOMETRIA DO LOCAL, JUNTAS PREENCHIDAS POR ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA DE TRAÇO 1:3 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | 862.04 | M2 | 67.64 | 84.9491 | 58308.3856 | 73229.5015
|  | Subtotal | [5 empty] | 77604.2307
6 |  | Execução de piso drenante
6.1 | 96624/1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COMPOSTO POR PEDRA BRITADA N°2 - INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO | 25.88 | M3 | 76.73 | 76.73 | 1985.7724 | 1985.7724
6.2 | 96622/1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COMPOSTO POR PEDRA BRITADA N° 0 OU PEDRISCO - INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO | 19.41 | M3 | 80.82 | 80.82 | 1568.7162 | 1568.7162
6.3 | P2 | PISO DRENANTE PARA ACESSO DE VEÍCULOS DE 6,0 CM DE ESPESSURA, TIPO RESINADO E CONTÍ-NUO, EXECUTADO COM PLACAS DE CIMENTO À BASE DE RESINAS E AGREGADOS DE COR CINZA NA-TURAL, DE DIMENSÕES 50.0 CM X 50.0 CM X 6.0 CM - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | 323.53 | M2 | 187.98 | 236.0841 | 60817.1694 | 76380.283
|  | Subtotal | [5 empty] | 79934.7716
7 |  | Execução de acessibilidades e piso podotátil
7.1 | 96622/2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COMPOSTO POR PEDRA BRITADA N°1 - INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO | 2.67 | M3 | 80.82 | 101.5018 | 215.7894 | 271.0099
7.2 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 2.67 | M3 | 465.5 | 584.6214 | 1242.885 | 1560.9393
7.3 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 53.44 | M2 | 13.02 | 16.3518 | 695.7888 | 873.8412
7.5 | 36178 | PISO PODOTATIL ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM ASSENTADO COM ARGAMASSA | 18.37 | M2 | 45.81 | 57.5328 | 841.5297 | 1056.8772
7.6 | 36178 | PISO PODOTATIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM ASSENTADO COM ARGAMASSA | 35.07 | M2 | 45.81 | 57.5328 | 1606.5567 | 2017.6746
|  | Subtotal | [5 empty] | 5780.342
8 |  | Fornecimento e instalação de mobiliário
8.1 | MU-02 | BANCO VERANO PARA MOBILIÁRIO URBANO, COM DIMENSÕES DE LARGURA X ALTURA X PROFUN-DIDADE DE 180.0 CM X 72.0 CM X 85.0 CM COM SUPORTE EM AÇO ZINCADO PARA PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, ASSENTO EM MADEIRA SARRAFEADA JATOBÁ – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | PC | 1037.56 | 1303.0716 | 6225.36 | 7818.4296
8.2 | MU-08 | BANCO DE CONCRETO EM MÓDULOS PRÉ-MOLDADOS COM DIMENSÕES DE LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO DE 100.0 CM X 50.0 CM X 300.0 CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | PC | 543.49 | 682.5691 | 2173.96 | 2730.2764
8.3 | G1 | GRELHA METÁLICA PARA ENTORNO DA VEGETAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ÚTIL DO PASSEIO COM DIMENSÕES DE 175.0 CM X 175.0 CM E ABERTURA CENTRAL COM DIÂMETRO DE ACORDO COM O CAULE DA ÁRVORE, COMPOSTA DE BARRA DE FERRO RETANGULAR CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), ESPASSADA A CADA 10 CM, FIXADA NO NÍVEL DO PAVIMENTO, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO, COR NATURAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | PC | 60.76 | 76.3085 | 729.12 | 915.7018
8.4 | MU-06 | LIXEIRA MINCE DO TIPO "L" PARA MOBILIÁRIO URBANO, COM DIMENSÕES DE LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE COM 41.0 CM X 80.0 CM X 30.0 CM, ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA EM AÇO ZINCADO PARA PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROS-TÁTICA, COM FACES DE RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | PC | 759.6 | 953.9816 | 11394 | 14309.7246
8.5 | MU-07 | BICICLETÁRIO LIGHT PARA MOBILIÁRIO URBANO, COM DIMENSÕES DE LARGURA X ALTURA X PRO-FUNDIDADE DE 45.0 CM X 85.0 CM X 4.0 CM, COM ESPAÇAMENTO DE 75,0 CM ENTRE MÓDULOS, ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR ZINCADO PARA PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | PC | 281.4 | 353.4103 | 1688.4 | 2120.4616
|  | Subtotal | [5 empty] | 27894.594
9 |  | Diversos serviços atrelados a obra
9.1 | 72848 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 1688.875 | T | 1.35 | 1.6955 | 2279.9812 | 2863.4285
9.2 | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 1505.02 | M3XKM | 0.77 | 0.96704 | 1158.8654 | 1455.4191
9.3 | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2 | M2 | 300 | 376.77 | 600 | 753.54
|  | Subtotal | [5 empty] | 5072.3875
|  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 401815.3456
Ibiaçá/RS, 21 de julho de 2020
|  | __________________________________ |  |  | _______________________________
|  | Ândrey Teston Santini |  |  | Claudiomiro Fracasso
|  | Engº Civil CREA/RS 224398 |  |  | Prefeito Municipal

## Planilha1
73844/3 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - EXCLUSIVE PEDRA DE BASALTO
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0.38 | M3 | 60 | 22.8
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 116 | KG | 0.56 | 64.96
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10.6 | H | 17.79 | 188.574
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8.6 | H | 14.78 | 127.108
403.442

## Planilha2
CRONOGRAMA - PRAÇA NARCISO ZANATTA - ETAPA 2
PROPONENTE: |  | Prefeitura de Ibiaçá-RS
ENDEREÇO: |  | Praça Pe. Narciso Zanatta - Ibiaçá- RS
DATA: |  | Julho de 2020
ÁREA CONSTR.: |  | 2.320,50 m²
SINAPI: |  | 2020-06-01
BDI: |  | 25.59%
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | Execução de tubulação elétrica | 14857.6775 | 14857.6775
2 | Execução de muro em gabião | 121157.2584 | 36347.1775 | 36347.1775 | 48462.9033
3 | Execução de muro em basalto talhado | 33593.1833 | 10077.955 | 10077.955 | 13437.2733
4 | Execução de escadas | 35920.9005 |  |  |  | 17960.4503 | 17960.4503
5 | Execução de pavimentação em basalto irregular | 77604.2307 |  | 31041.6923 | 23281.2692 | 23281.2692
6 | Execução de piso drenante | 79934.7716 |  |  | 39967.3858 | 39967.3858
7 | Execução de acessibilidades e piso podotátil | 5780.342 |  |  |  |  | 5780.342
8 | Fornecimento e instalação de mobiliário | 27894.594 |  |  |  |  | 27894.594
9 | Diversos serviços atrelados a obra | 5072.3875 | 2536.1938 | 2536.1938
| VALOR TOTAL | 401815.3456
| SOMA DO MÊS |  | 63819.0038 | 80003.0185 | 125148.8317 | 81209.1053 | 51635.3863
| ACUMULADO |  | 63819.0038 | 143822.0223 | 268970.854 | 350179.9593 | 401815.3456